## Pakiet 1
PAKIET 1
LP | Nazwa materiału | J.m | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Papier krepowany biało-zielony lub biało- niebieski 100x100 naprzemiennie pakowany | op. 250 arkuszy | 50
2 | Papier krepowany biało-zielony lub biało- niebieski 90x90 naprzemiennie pakowany | op. 250 arkuszy | 30
3 | Papier krepowany biało-zielony lub biało- niebieski 75x75 naprzemiennie pakowany | op. 250 arkuszy | 20
4 | Papier krepowany biało-zielony lub biało- niebieski 60x60 naprzemiennie pakowany | op. 500 arkuszy | 20
5 | Papier krepowany biało -zielony lub biało -niebieski 120x120 naprzemiennie pakowany | op. 100 arkuszy | 30
6 | Włóknina niebieska 100x100 | op. 250 arkuszy | 35
7 | Włóknina niebieska 120x120 | op. 100 arkuszy | 30
8 | Włóknina niebieska 75X75 | op. 250 arkuszy | 6
SUMA:
Wymagane minimalne warunki techniczno – eksploatacyjne:
Papier krepowany:
Bardzo dobra przepuszczalność czynników sterylizacyjnych (pary wodnej i tlenku etylenu), spełniająca wymagania zgodnie z normą PN EN ISO 11607.
Gramatura nominalna 60 g/m2 (tolerancja wg PN EN ISO11607).
Włóknina:
Bardzo dobra przepuszczalność czynników sterylizacyjnych (pary wodnej i tlenku etylenu), wytrzymała na rozdarcia w stanie suchym jak i mokrym.
Gramatura minimum 57g/m2.
Spełniająca wymagania zgodnie z normą PN EN ISO 11607.

## Pakiet 2
Pakiet 2
LP | Nazwa materiału | J.m | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Rękaw foliowo-papierowy szer. 50 mmx 200mb | rolka | 20
2 | Rękaw foliowo-papierowy szer. 75 mmx200mb | rolka | 100
3 | Rękaw foliowo-papierowy szer. 100 mmx200mb | rolka | 75
4 | Rękaw foliowo-papierowy szer. 120 mmx200mb | rolka | 60
5 | Rękaw foliowo-papierowy szer. 150 mmx200mb | rolka | 55
6 | Rękaw foliowo-papierowy szer. 200 mmx200mb | rolka | 60
7 | Rękaw foliowo-papierowy szer. 250 mmx200mb | rolka | 40
8 | Rękaw foliowo-papierowy szer. 300 mmx200mb | rolka | 20
9 | Rękaw foliowo-papierowy szer. 380 mmx200mb lub 400 | rolka | 15
10 | Rękaw foliowo–papierowy z fałdą szer.100 mmx100mb | rolka | 30
11 | Rękaw foliowo–papierowy z fałdą szer.150 mmx100mb | rolka | 40
12 | Rękaw foliowo–papierowy z fałdą szer.200 mmx100mb | rolka | 40
13 | Rękaw foliowo–papierowy z fałdą szr.250 mmx100mb | rolka | 30
14 | Rękaw foliowo–papierowy z fałdą szer.300 mmx100mb | rolka | 25
15 | Rękaw foliowo- włókninowy szer. 210mm100mb | rolka | 6
16 | Rękaw foliowo–papierowy z fałdą szer.380 mmx100mb | rolka | 15
SUMA:
Wymagane minimalne warunki techniczno – eksploatacyjne:
Rękawy foliowo – papierowe spełniający wymagania, zgodnie z normą PN EN ISO11607.
Wszystkie rozmiary rękawa mają pochodzić od jednego producenta.
Dopuszczalna tolerancja: szer. rękawów do 10 mm,
Gramatura włókniny 60g/m2.

## Pakiet 3
Pakiet 3
LP | Nazwa materiału | J.m | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie skuteczności sterylizacji parowej w postaci fiolek, zawierające spory bakteryjne i pożywkę, odczyt wyniku po 3 godzinach w autoczytniku poprzez wskazanie koloru na wyświetlaczu zgodny z normą EN 866 lub EN ISO 11139 potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikacyjnej. Kompatybilny z autoczytnikiem Attest Auto - Reader Model 390. Op. 50szt. | opakowanie | 45
2 | Biologiczny zestaw testowy symulujący narzędzie rurowe zawierający fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do tlenku etylenu. Ostateczny odczyt po 4 godzinach inkubacji. Odczyt automatyczny w autoczytniku poprzez wskazanie na wyświetlaczu. Do każdego pakietu dołączony osobny wskaźnik jako próba. Na fiolce naklejka ze wskaźnikiem chemicznym, nierwąca z miejscem do opisu. Zgodność z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. kompartybilny z autoczytnikiem 290 G firmy 3M op. 25 szt. | opakowanie | 1
3 | Fiolkowy wskażnik biologiczny – o szybkim odczycie do pary wodnej kompatybilny z autoczytnikiem o odczycie wyniku po 24 min. Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku Attest Auto- Reader Model 490. Wskaźnik z wewnętrznym systemem kruszenia. Zgodność wskaźnika z normą referencyjną potwierdzoną certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. Op. 50 szt. | opakowanie | 2
SUMA:

## Pakiet 4 pozycje
Pakiet 4
LP | Nazwa materiału | J.m | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
Pozycja 1 | Taśma samoprzylepna wskaźnikowa do sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu szer. min. 19 mm x 50 m | rol. | 400
Pozycja 2 | Taśma samoprzylepna bez wskaźnika chemicznego szer.min. 24-25 mm x 50 m | rol. | 750
Pozycja 3 | Wieloparametrowy paskowy wskaźnik chemiczny sterylizacji parą wodną o liniowym ułożeniu substancji wskaźnikowej. Wskaźnik przeznaczony jest do sterylizacji parą wodną we wszystkich cyklach (temp.121o i 134o), spełniający wymogi typu 4 według normy ISO 11140-1. | szt. | 140000
Pozycja 4 | Wieloparametrowy paskowy wskaźnik chemiczny sterylizacji tlenkiem etylenu typu 4 według normy ISO 11140 -1. | szt. | 10000
SUMA:
Pakiet na pozycje

## Pakiet 5
Pakiet 5
LP | Nazwa materiału | J.m | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Test kontroli skuteczności mycia w myjniach dezynfektorach- wieloplaszczyznowy sprawdzian wraz z uchwytami ze stali kwasoodpornej do testów, symulujacymi utrudnienia, możliwość kontroli czteropłaszczyznowej, zgodny z normą PN EN 155883-5 w myjniach każdego typu, sprawdzony w użytkowaniu. op.100 szt | op. | 40
2 | Uchwyt do poz. 1 | szt. | 2
3 | Test paskowy chemiczny kontroli dezynfekcji w myjniach dezynfektorach, w temp 90 st C 5 min op.200szt. | op. | 12
4 | Test do oceny skuteczności mycia mechanicznego w myjniach dezynfektorach tzw. brudzik. Substancja testowa w postaci bezpiecznego zanieczyszczenia, nanoszonego na powierzchnię kontrolowanych narzędzi. | op. | 3
5 | Gotowy środek do usuwania etykiet, resztek klejów i pozostałości cementu na powierzchni narzędzi, pojemnikow sterylizacyjnych poj. 500ml. | op. | 2
SUMA:

## Pakiet 6
Pakiet 6
LP | Nazwa materiału | J.m | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Plomba do zabezpieczenia zamka kontenerowego z tworzywa sztucznego, odpornego na sterylizację parową w temperaturze 134°C i czasie do 7 min., pasujące do kontenerów firmy Aesculap i Wagner, ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną. Wymiary plomby dł. 40mm, szer. 30mm i powyżej Op. 1000 szt. | op. | 30
2 | Plomba koloru pomarańczowego, do zabezpieczenia kontenera Aesculap - model JJ710 Aicon op. 1000szt | op. | 1
SUMA:

## Pakiet 7
Pakiet 7
LP | Nazwa materiału | J.m | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Filtr do kontenera papierowy ze wskaźnikiem sterylizacji klasy A o wym. 19 cm okrągły. Op. 500szt. | op. | 5
2 | Filtr do kontenera papierowy ze wskaźnikiem sterylizacji klasy A o wym. 11,5x23 cm. Op. 1000szt. | op. | 1
SUMA:

## Pakiet 8
Pakiet 8
LP | Nazwa materiału | J.m | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Naboje gazowe do sterylizatora 3M Steri – Vac model 8XL zawierające 170 gram czystego EO. Zamawiający wymaga aby naboje do sterylizatora były dopuszczone do stosowania przez producenta użytkowanego sterylizatora, co potwierdzone ma być właściwym dokumentem. | szt. | 186
2 | Naboje gazowe do sterylizatora 3M Steri – Vac model 5XL zawierające 100 gram czysty EO. Zamawiający wymaga aby naboje do sterylizatora były dopuszczone do stosowania przez producenta użytkowanego sterylizatora, co potwierdzone ma być właściwym dokumentem. | szt. | 48
3 | Oryginalny papier do drukarki sterylizatora Steri Vac 8XL, rozmiar 79mm/30m | rolka | 2
SUMA:

## Pakiet 9
Pakiet 9
LP | Nazwa materiału | J.m | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Integrator chemiczny typu 5 do kontroli sterylizacji niskotemperaturowej tlenkiem etylenu, zgodnie z normą ISO 11140-1 Op. 250 szt. | op. | 3
SUMA:

## Pakiet 10
Pakiet 10
LP | Nazwa materiału | J.m | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Test emulacyjny do sterylizacji parą wodną 1340 – 7 min, 1210 20 min., spełniający wymogi typu 6, zgodnie z normą ISO 11140-1. Wielkość opakowania 1op. =250sztuk | op. | 2
2 | Test emulacyjny do sterylizacji parą wodną 1340 – 5,3 min.,1210 -15 min spełniający wymogi typu 6, zgodnie z normą ISO 11140-1. Wielkość opakowania - 1op. =250sztuk | op. | 18
SUMA:

## Pakiet 11
Pakiet 11
LP | Nazwa materiału | J.m | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Sprawdzian zgrzewania. Codzienny test do kontroli prawidłowości zgrzewania w zgrzewarkach rotacyjnych dla wszystkich rodzajów opakowań papierowo-foliowych 1op. 250sztuk. | op. | 1
2 | Szczotki specjalistyczne do czyszczenia narzędzi robotycznych - Robot Da Vinci oraz narzędzi chirurgicznych. Włosie średnio twarde wykonane z nylonu. Dł. Szczotki 25/35 mm, dł. całkowita 175 mm. Szczotka odporna na warunki mycia, dezynfekcji i sterylizacji. Op. 5 szt. | op. | 5
3 | Narożniki kartonowe do ochrony tac sterylizacyjnych, zabezpieczają ciężkie zestawy narzędziowe ortopedyczne przed uszkodzeniem bariery sterylnej. Rozmiar 100 x 100 x 50 mm. Op. 1200 szt. | op. | 4
SUMA:

## Pakiet 12
Pakiet 12
LP | Nazwa materiału | J.m | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Test do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą zapewniający kontrolę wsadu narzędzi rurowych, litych oraz pakietów porowatych. testy paskowe, samoprzylepne pokryte polimerem z syntetycznie rozłożoną substancją , kompatybilne z przyrządami testowymi Compact PCD typu Hollow A, posiadanymi przez Szpital, zgodny z normą EN 867-5 składający się z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej. Op. 500szt. Dołączyć 4 przyrządy Compact PCD. | opakowanie | 10
2 | Test Bowie Dicka 1340 C 3,5 min, samoprzylepny, pokryty polimerem z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową, kompatybilny z przyrzadami testowymi PCD posiadanymi przez Szpital, zgodny z normą EN 867-4 i PN EN ISO 11140-4. op. 250 szt. Dołaczyć 4 przyrządy PCD. | opakowanie | 2
SUMA:

## Pakiet 13
Pakiet 13
LP | Nazwa materiału | J.m | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny do kontroli sterylizacji suchym gorącym powietrzem, przedział temp 160o-120 min 170o -60 min 180o- 35 min. Zgodnośc z normą ISO 11140-1 klasa 4 | szt | 125
2 | Wskaźniki biologiczne kontroli skuteczności sterylizacji suchym gorącym powietrzem, wksaźniki zawierające przetrwalniki bakteryjne. Spełniające normę ISO EN 11138-1 oraz standardami ANSI oraz AAMI | szt | 40
SUMA:

## Pakiet 14
Pakiet 14
LP | Nazwa materiału | J.m | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Wkładki absorpcyjne do tac narzędziowych o rozmiarze 300x500. Op. 500szt. | op. | 5
2 | Wkładki absorpcyjne do tac narzędziowych o rozmiarze 400x500. Op.500szt. | op. | 20
SUMA:

## Pakiet 15
Pakiet 15
LP | Nazwa materiału | J.m | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Jednorazowy zestaw testowy Bowie – Dick - pakiet jednokrotnego użytku symulujący pakiet porowaty, zapewniający łatwą i jednoznaczną interpretację wyniku, zawierający arkusz testowy i arkusz wczesnego ostrzegania, powinien spełniać wymogi normy europejskiej EN 867- 4. | szt. | 375
2 | Integrator chemiczny do sterylizacji parą wodną z przesuwającą się substancją w okienku do zastosowania we wszystkich cyklach sterylizacji parą wodną. Nie wymagający interpretacji zmiany koloru zaliczany do typu 5 spełnia wymogi normy EN 867-1 lub EN ISO 11140-1 op. 250szt. | op. | 10
SUMA:

## Pakiet 16
Pakiet 16 Asortyment do sterylizacji nadtlenkiem wodoru - do urządzenia Sterrad 100 NX
LP | Nazwa materiału | J.m | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Rękaw typu Tayvek 15 cm /70m | rolka | 2
2 | Rękav typu Tayvek 25 cm /70m | rolka | 1
3 | Rękav typu Tayvek 35 cm/70m | rolka | 2
4 | Rękav typu Tayvek 40 cm/70m | rolka | 2
5 | Włóknina SMS do sterylizacji nadtlenkiem wodoru o rozmiarze 120x120cm. Op. 1000 arkuszy, koloru zielonego lub inne opakowanie | op. | 2
SUMA:

## Pakiet 17 pozycje
Pakiet 17 Asortyment do sterylizacji nadtlenkiem wodoru - do urządzenia Sterrad 100 NX
LP | Nazwa materiału | J.m | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
Pozycja 1 | Wskaźnik biologiczny szybkim odczycie, do sterylizacji plazmowej nadtlenkiem wodoru, w postaci fiolek. Odczyt wyniku po 24 minutach. Wskaźnik musi być kompatybilny ze sterylizatorem Sterrad NX 100 i kompatybilny z autoczytnikiem posiadanym przez Szpital typu 3M Attest Auto Reader 490 lub dostarczyć nieodplatnie w ramach użyczenia inne urządzenie (dokumenty uwierzytelniające). | szt. | 1000
Pozycja 2 | Wskaźnik chemiczny do sterylizacji plazmowej nadtlenkiem wodoru typu 4 Op. 250 szt. | op. | 3
Pozycja 3 | Taśma wskaźnikowa do sterylizacji plazmowej nadtlenkiem wodoru. Dł. 55m op. 24 szt. | op. | 1
SUMA:
Pakiet na pozycje

## Pakiet 18
Pakiet 18 Asortyment do sterylizacji nadtlenkiem wodoru - do urządzenia Sterrad 100 NX
LP | Nazwa materiału | J.m | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Kaseta Sterrad 100 NX do sterylizatora Op. 2 szt. | op. | 100
2 | Rolka papieru do drukarki termicznej. Op. 12 sztuk | op. | 1
SUMA: