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Nr sprawy: DZP.242.299.2025                                        

                             Wrocław, dnia  30-07-2025 r.
Dotyczy:  Wymiana stacjonarnego systemu detekcji gazów (tlen) w pomieszczeniach Banku Komórek Krwiotwórczych (Przylądek Nadziei) oraz przegląd techniczno-metrologiczny systemów detekcji gazów
nr sprawy: DZP.242.299.2025
Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców:
1.Pytanie
W opisie przedmiotu zamówienia brak jest zestawienia z ilu czujników powinien składać się nowy system detekcji tlenu ? 
Odp. Kupującego:
System powinien się składać z trzech czujników
2.Pytanie

W formularzu asortymentowo-cenowym podane jest jedno z zestawień jak poniżej

•       centrala alarmowa MD-2A z 2 głowicami gazometrycznymi UNIGAS III (tlenek etylenu) producent SAPEL – Centralna Sterylizatornia, 
Proszę o weryfikację i ewentualne poprawki. Podana centrala alarmowa jest marki Gazex a wymienione detektory są marki Sapel.Gazex nie dopuszcza łączeniach ich central z innymi detektorami ?
 Odp. Kupującego:
Zgodnie z SWZ - Centrala MD-2A współpracuje również z głowicami innych producentów
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