
Pakiet 3 – Osłonki na strzykawki z radiofarmaceutykiem – 7 szt.
Wykonawca: ………………………………………..……

Pełna nazwa i typ: ……………………………………………

Producent/Kraj: ……………………………………………..…

Rok produkcji: sprzęt fabrycznie nowy / min. 2025
	
	Wymagane parametry 
	Wymagania Zamawiającego
	Odpowiedź Wykonawcy

	1. 
	Osłony strzykawek wykonane z wolframu, wyposażone w klips
	TAK
	

	2. 
	Pojemność: 2 ml
	TAK, podać
	

	3. 
	Wymiary wew. : Ø11.5x60mm
	TAK, podać
	

	4. 
	Waga nie większa niż 0,13 kg
	TAK, podać
	

	5. 
	Grubość wolframu nie więcej niż 2 mm
	TAK, podać
	

	6. 
	Grubość szkła ołowianego: 10 mm
	TAK, podać
	

	7. 
	Gęstość szkła ołowianego: min. 5,2 g/cm3
	TAK, podać
	

	8. 
	Wnętrze osłonki wykończone na biało pozwalające na czytelny wskaźnik ml na strzykawce
	TAK
	

	9. 
	Korpus osłonki z wolframu wykończony anodowanym aluminium ułatwiającym czyszczenie i dekontaminację
	TAK
	

	INNE wymagania dla dostarczanego sprzętu

	10. 
	Dostawa z montażem i szkolenie użytkowników.
	TAK
	

	11. 
	Gwarancja min. 24 miesiące 
	TAK, podać
	

	12. 
	Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem   w wersji elektronicznej (PDF),w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie   z zapisami ustawy o wyrobach medycznych z dnia    07.04.2022 r. (Dz. U. 2022 rok, poz. 974) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) 
	TAK, z dostawą
	

	13. 
	Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych?

Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta

W przypadku odpowiedzi TAK:

Wszystkie przeglądy, naprawy w okresie gwarancji  (części, dojazd, czas pracy serwisu) wliczone w cenę oferty dokonywane w siedzibie zamawiającego.
	TAK, podać
	


Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne, zawarte w SWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).
      ………………dnia……………                                   …………………………………….…….

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo
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