## Pakiet 1
Pakiet 1: Odczynniki do ilościowej oceny limfocytów T (w tym z subpopulacjami CD4 i CD8), B i NK metodą cytometrii przepływowej (BD FACSLyric)- Lab. Nefrologii
L.p. | Nazwa towaru | Ilość bad.na 2 lata | J.M. | Ilość op. na 2 lata | Cena netto op. | Cena brutto op | Wartość netto | VAT | Wartość Brutto | producent | Numer katalogowy | Nazwa własna zgodma z fakturą
1. | Zestaw testowy do ilościowej oceny populacji limfocytów TBNK Multitest CD3FITC/CD16+CD56PE/CD45PerCP/CD19APC + Troucount Tubes | 600 | op
2. | Zestaw testowy do ilościowej oceny populacji limfocytów T (CD3+, CD4+, CD8+) Multitest CD3FITC/CD8PE/CD45PerCP/CD4APC+Troucount Tubes | 200 | op
3. | Bufor do cytometru BD FACS Flow Sheath Fluid | x | op | 10
4. | Płyn lizujący BD FACS Lysing Solution | 800 | op
5. | Zestaw testowy do ilościowej oceny populacji limfocytów TBNK ( w tym CD4+ i CD8+) BD Multitest™ 6-color TBNK with BD Trucount™ Tubes | 120 | op
6. | Bufor dezynfekujący do cytometru BD FACSClean | x | op | 6
7. | Kulki kalibracyjne do konfiguracji i kontroli jakości pracy cytometru Performance QC BD™ CS&T Beads | 600 | op
8. | Kulki kalibracyjne do aktualizacji ustawien referencyjnych cytometru BD™ FC Beads 7-Color Kit | 12 | op
9. | Kulki kalibracyjne do aktualizacji ustawien referencyjnych cytometru BD™ FC Beads 5-Color Kit | 12 | op
10. | Krew kontrolna (typu Multicheck Control) | 10 | op
| RAZEM: | [5 empty] | 0 |  | 0
Warunki graniczne:
1. Zamawiający wymaga zaoferowania testów zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/746 w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro wymagany certyfikat CE IVD/CE IVD-R dla przeciwciał z pożądanym fluorochromem i klonem, jeśli taki produkt jest dostępny na rynku.
2. Zamawiający wymaga zaoferowania testu kompatybilnego z aparatem BD FACSLyric
3.Zamawiający wymaga minimum 1 miesięcznego okresu ważności krwi kontrolnej

## Pakiet 3
Pakiet 3, Odczynniki do badania antygenu wczesnego CMV pp65 w leukocytach krwi obwodowej metodą immunofluorescencji pośredniej
L.p. | Nazwa towaru | J.M. | Ilość op. rok | Cena netto op. | Cena brutto op | Wartość netto | VAT | Wartość Brutto | producent | Numer katalogowy | Nazwa własna zgodma z fakturą
1 | Zestaw testowy do badania antygenu wczesnego CMV pp65 w leukocytach krwi ludzkiej metodą immunofluorescencji posredniej dla 50 pacjentów po 2 próbki krwi oraz 5 slajdów kontrolnych,roztwór do lizy erytrocytów, utrwalania preparatu i permabilizacji IVD CE | op | 14
| RAZEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Warunki graniczne:
1. Zamawiający wymaga zaoferowania testów zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/746 w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro wymagany certyfikat CE IVD/CE IVD-R , jeśli taki produkt jest dostępny na rynku.
3. Zamawiający wymaga aby przeciwciało drugorzędowe było znakowane znacznikiem FITC